手术器械采购明细分包

	序号
	名称
	
规格
	单价
	数量
	金额（元）

	包1
	
	骨科类
	
	
	

	1
	神经剥离子
	ZQ1259RN 240*5*ϕ1
	316
	6
	1896

	2
	骨刀
	JQ1600RB300*8
	390
	4
	1560

	3
	骨科腰椎手术用刮匙
	260mm,3mm,10度
	500
	2
	1000

	4
	骨锤
	ZQ315R250/750ɡ
	276
	2
	552

	5
	植皮刀架
	ZA720R,160
	2049.3
	1
	2049.3

	6
	椎板咬骨钳
	250/1.5,1100
	2456.4
	5
	12282

	7
	髓核钳
	ZF567RNDh160*2*6,握柄式，超硬膜
	1628.4
	3
	4885.2

	合计
	
	
	
	
	24224.5

	包2
	
	普通器械类
	
	
	

	1
	持针器
	18cm
	90
	50
	4500

	2
	有齿镊
	16cm
	35
	30
	1050

	3
	皮钳
	18cm
	83.35
	30
	2500.5

	4
	蚊式止血钳
	12.5cm
	81.14
	30
	2434.2

	5
	小弯止血钳
	14cm
	81.14
	30
	2434.2

	6
	直止血钳
	14cm
	81.14
	30
	2434.2

	7
	疝气针
	101.028Kϕ1.6*100mm
	2500
	1
	2500

	8
	脑室腹腔分流器
	50cm
	3000
	1
	3000

	9
	不锈钢弯盘
	205*130*25，浅型
	41.4
	30
	1242

	10
	药杯
	40ml
	13.8
	50
	690

	11
	方盘
	30cm*40cm
	162.84
	30
	4885.2

	12
	双翼阴道扩张器
	手术90*34
	84.04
	5
	420.2

	合计
	
	
	
	
	28090.5

	包3
	
	五官科类
	
	
	

	1
	五官科有齿镊
	
	67.48
	10
	674.8

	2
	五官科组织剪
	
	79
	10
	790

	3
	舌钳
	ZA709R,170
	186.3
	1
	186.3

	4
	直压舌板
	Z0204R,170
	11.5
	1
	11.5

	5
	耳道皮瓣刀
	
	231.84
	1
	231.84

	6
	口腔开口器（钳式）
	ZR809R,120*38
	270.2
	1
	270.2

	7
	扁桃持物钳
	Z0670R,220，多齿，直形
	576
	2
	1152

	8
	口腔开口器（麻醉型）
	ZO722RN 左式（共4把拉钩）
	895.07
	1
	895.07

	9
	扁桃拉钩
	Z0662RN,225*12*10
	133.2
	1
	133.2

	10
	长有齿镊
	25cm
	40
	2
	40

	11
	扁桃止血钳
	ZH959R,240*R50*9*2.5,圆弯头
	496.8
	4
	1987.2

	12
	扁桃剪
	ZO707R/RN  180弯
	227.7
	2
	455.4

	13
	鼻中隔凿
	Z0405N,160*3，枪形
	82.8
	1
	82.8

	14
	耳鼻喉用吸引管
	B2116.7
	172.5
	2
	345

	15
	显微喉钳
	上弯、下弯、左弯、右弯各一把
	1236.5
	4
	4946

	16
	鼻中隔咬骨钳
	RBH型（双关节，咬切口）
	772.8
	1
	772.8

	17
	鼻腔吸引管
	Z01089R，190*ϕ3
	345
	2
	690

	18
	枪状镊
	
	67.48
	2
	134.96

	19
	鼻粘膜刀
	Z0478RN,170*4,直形，单圆头
	303.6
	1
	303.6

	20
	鼻中隔剥离器
	Z0632RN,220*3.5*4，弯/直
	303.6
	1
	303.6

	21
	显微喉钳（可弯曲）
	SWD-I-HKQX型2.0mm,00
	3000
	1
	3000

	合计
	
	
	
	
	17406.27

	包4
	
	腔镜器械类
	
	
	

	1
	单极高频电缆线
	DJDL-3000
	2000
	8
	16000

	2
	腔镜电凝勾
	
	3500
	10
	35000

	合计
	
	
	
	
	51000


