医院打包零星维修

（土建及装修材料、金属制作安装）项目清单

| 维修项目名称 （土建及装修材料） | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石膏板吊顶以更换方式维修 | 平方米 | 67.76 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 墙壁及屋顶表层损坏剔除并修复 | 平方米 | 20.79 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 300*600墙面砖损坏更换 | 平方米 | 141.68 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 300*300地板砖损坏更换 | 平方米 | 101.64 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 600*600地砖及墙砖损坏更换 | 平方米 | 101.64 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 800*800地板砖损坏更换 | 平方米 | 101.64 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 300*600芝麻灰花岗石损坏更换 | 平方米 | 308 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 300*600芝麻白花岗石损坏更换 | 平方米 | 308 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 300*300芝麻白花岗石损坏更换 | 平方米 | 308 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 300*600芝麻黑花岗石损坏更换 | 平方米 | 308 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 600*600芝麻灰花岗石损坏更换 | 平方米 | 308 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 人造石台面损坏更换 | 平方米 | 154.77 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 大理石损坏更换 | 平方米 | 215.6 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 3-13项松脱修复 | 平方米 | 19.25 | 含辅料、工时、环境恢复及废弃物清运（填缝的20元1米） |
| 墙砖更换集成墙 | ㎡ | 152.46 | 单次施工累计面积不足3㎡按3㎡计算，含原材料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 顶楼屋顶漏水需挖出原隔热层进行修复 | 平方 | 275.66 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 顶楼隔热层缝隙填充修补 | 米 | 9.24 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 楼顶防水卷材铺设覆盖堵漏 | 平方米 | 46.2 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 外墙铝塑板加基层更换 | ㎡ | 206.36 | 含原材料、辅料、工时、环境恢复、废弃物清运 |
| 不锈钢栏杆安装 | 米 | 115.5 | 材料51*1.2 |
| 更换栏杆玻璃 | 块 | 400.4 | 6夹6的钢化玻璃 |
| 更换推车轮子 | 个 | 46.2 | 含工时 |
| 室外水篦子维修 | 米 | 38.5 | 拆除修复及辅材 |
| 地下车库排水沟水密子加装 | 米 | 184.8 | 22的螺纹钢 |
| 铝扣板 | 平方米 | 137 | 人工、主材及辅材 |
| 规钙板 | 平方米 | 80 | 人工、主材及辅材 |