共享医护产品服务项目需求

一、技术要求

1、轮椅：

（1）提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章；

（2）承重量：≥100kg；高档皮革面料；

（3）轮椅重量：≤13kg；

（4）轮椅座垫宽度≥46cm（提供实物图测量证明）

（5）轮椅踏板和座垫具备辅助收合功能（提供截图证明）：

（6）车架采用高强度材质（提供材质报告）：

（7）轮椅能选配输液架（提供以往医院场景截图证明）。

2、归位桩

（1）模式：“归位桩+轮椅”方式管理，确保每台共享设备有序插入到归位桩上锁；

（2）连接方式：软链设计，摆放整齐有序；

（3）组合：根据采购方的需求灵活投放、随时调整或扩充；

（4）电源管理：锂电池供电，无需使用交流电，规避外接电源触电安全隐患；

（5）双语音播报功能，桩和小程序都能进行语音播报引导；

3、租借系统

（1）租借方式：无需安装APP，支持支付宝或微信扫码租借；

（2）信用免押，支持微信或支付宝信用免押扫码租借；

（3）租借程序具有空位桩查询功能（提供截图证明）；

（4）后台系统能对锂电池电量进行实时监控（提供截图证明）。

4、急救推床：

（1）高档皮革面料，使用舒适；

（2）高强度合金钢，坚固耐用；

（3）四轮皆为5寸万向轮且全带刹车，推行方便，驻停简单；

（4）头部高度可调，满足使用需要（提供医院实景图证明）：

（5） 双侧四护栏设计，使用安全，防止跌落（提供医院实景图证明）；

（6）自带可收合式输液架，满足就医需求（提供医院实景图证明）。

5、儿童推车：

（1）高档皮革面料，使用舒适；

（2）高强度合金钢，铝合金车体，坚固耐用；

（3）配备安全带、护栏更安全（提供医院实景图证明）；

（4）车轮为PU刹车轮，推行轻松驻停稳定（提供医院实景图证明）。

二、商务要求

（1）具有合法有效的企业资质（提供2类医疗器械经营资质文件）；

（2）提供详尽的售后服务方案；

（3）产品需购买相应的产品责任险；

（4）提供相应的押金专用账户；

（5）具备环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书；

（6）提供近两年内有效三甲医院合同5份（厂家或代理与医院签订的合同）；

注：上述参数要求需提供相应证明材料。

三、样品评比

需提供轮椅样品进行现场评比，根据轮椅参数技术要求和现场使用体验综合评比。