普耗一批采购明细

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	供货单价
（元）
	近一年购进总金额
  （元）
	使用科室

	1
	螺口便管（大便杯）
	40ml
	只
	0.47
	22090
	检验科

	2
	尿杯
	40ml
	只
	0.03
	600
	检验科

	3
	螺口尿沉渣
	12ml
	只
	0.25
	13500
	检验科

	4
	浮标式氧气吸入器
	XY-98BⅢ
	个
	97.9
	0
	/

	5
	创口贴(输液贴）
	CKT70*35
	片
	0.03
	0
	/

	6
	一次性使用无菌输液贴
	III型70*35
	片
	0.03
	0
	/

	7
	电子针疗仪
	SZD-II
	台
	224.46
	0
	/

	8
	臂式电子血压计
	臂式YE650C
	台
	128.16
	5126.4
	多科室

	9
	电子血压计（腕式）
	HEM-6121
	台
	210
	0
	/

	10
	电子血压计（腕式）
	HEM-6160
	台
	240
	0
	/

	11
	紫外线杀菌灯
	30W
	支
	24.48
	1836
	多科室

	12
	病例夹
	25.2cm*32.5cm*23cm
	个
	7.57
	3482.2
	多科室

	13
	压舌板
	A型：150mm*18mm（木质）
	片
	0.04
	2200
	多科室

	14
	紫外线强度指示卡
	100片/盒
	盒
	60.43
	241.72
	多科室

	15
	玻璃体温计
	三角型棒式
	支
	3.03
	303
	多科室

	16
	红外体温计
	YHW-3/ YHW-5
	支
	158.42
	0
	/

	17
	一次性使用拭子
	女用
	支
	0.15
	1350
	多科室

	18
	痰杯
	40ml
	只
	0.35
	15400
	检验科

	19
	心电图记录纸
	210*140
	本
	10.68
	3204
	多科室

	20
	一次性使用无菌注射针
	0.45*16 RW.LB
	支
	0.11
	220
	多科室

	21
	理疗电极片
	CM4040FC
	片
	2.59
	8288
	多科室

	22
	一次性使用口咽通气道
	A型
	个
	3.03
	363.6
	多科室

	23
	一次性使用口咽通气道
	B型
	个
	3.03
	0
	/

	24
	负压吸引器
	YF-X1
	套
	60.52
	3631.2
	多科室

	25
	一次性使用乳胶导尿管（三腔）
	三腔导尿管（标准型）5.3mm（16Fr）
	根
	5.01
	0
	/

	26
	一次性使用乳胶导尿管（三腔）
	三腔导尿管（标准型）6.0mm（18Fr）
	根
	5.01
	0
	/

	27
	一次性使用乳胶导尿管（三腔）
	三腔导尿管（标准型）6.7mm（20Fr）
	根
	5.01
	541.08
	多科室

	28
	一次性使用乳胶导尿管（三腔）
	三腔导尿管（标准型）7.3mm（22Fr）
	根
	5.01
	0
	/

	29
	一次性使用乳胶导尿管（三腔）
	三腔导尿管（标准型）8.0mm（24Fr）
	根
	5.01
	0
	/

	30
	一次性使用胆管引流管（T型）
	12Fr
	根
	5.01
	0
	/

	31
	一次性使用胆管引流管（T型）
	14Fr
	根
	5.01
	0
	/

	32
	一次性使用胆管引流管（T型）
	16Fr
	根
	5.01
	0
	/

	33
	一次性使用胆管引流管（T型）
	18Fr
	根
	5.01
	50.1
	多科室

	34
	一次性使用胆管引流管（T型）
	20Fr
	根
	5.01
	200.4
	多科室

	35
	一次性使用胆管引流管（T型）
	22Fr
	根
	5.01
	250.5
	多科室

	36
	一次性使用胆管引流管（T型）
	24Fr
	根
	5.01
	0
	/

	37
	一次性使用胆管引流管（T型）
	26Fr
	根
	5.01
	0
	/

	38
	一次性使用无菌菌状头导尿管（梅花头）
	16Fr
	根
	5.01
	0
	/

	39
	一次性使用无菌菌状头导尿管（梅花头）
	18Fr
	根
	3.9
	1209
	多科室

	40
	一次性使用无菌菌状头导尿管（梅花头）
	20Fr
	根
	3.9
	1287
	多科室

	41
	一次性使用无菌菌状头导尿管（梅花头）
	22Fr
	根
	3.99
	718.2
	多科室

	42
	一次性使用无菌菌状头导尿管（梅花头）
	24Fr
	根
	5.01
	0
	/

	43
	一次性使用无菌菌状头导尿管（梅花头）
	26Fr
	根
	5.01
	0
	/

	44
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	双腔标准型4.0mm（12Fr）
	根
	10.36
	10360
	多科室

	45
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	双腔标准型4.7mm（14Fr）
	根
	10.36
	9945.6
	多科室

	46
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	双腔标准型5.3mm（16Fr）
	根
	10.36
	29836.8
	多科室

	47
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	双腔标准型6.0mm（18Fr）
	根
	10.36
	0
	/

	48
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	双腔标准型6.7mm（20Fr）
	根
	10.36
	0
	/

	49
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	双腔标准型7.3mm（22Fr）
	根
	10.36
	0
	/

	50
	一次性使用乳胶导尿管
	2.7mm(8Fr)3-5mL双腔儿童型
	根
	4.15
	398.4
	多科室

	51
	一次性使用乳胶导尿管
	3.3mm(10Fr)3-5mL双腔儿童型
	根
	4.15
	99.6
	多科室

	52
	一次性使用乳胶导尿管
	双腔导尿管标准型4.0mm（12Fr）
	根
	4.15
	0
	/

	53
	一次性使用乳胶导尿管
	双腔导尿管标准型4.7mm（14Fr）
	根
	4.15
	448.2
	多科室

	54
	一次性使用乳胶导尿管
	双腔导尿管标准型5.3mm（16Fr）
	根
	4.15
	0
	/

	55
	一次性使用乳胶导尿管
	双腔导尿管标准型6.0mm（18Fr）
	根
	4.15
	0
	/

	56
	一次性使用乳胶导尿管
	双腔导尿管标准型6.7mm(20Fr)
	根
	4.15
	0
	/

	57
	一次性使用乳胶导尿管
	双腔导尿管标准型7.3mm（22Fr）
	根
	4.15
	0
	/

	58
	一次性使用乳胶导尿管
	双腔导尿管标准型8.0mm（24Fr）
	根
	4.15
	0
	/

	59
	一次性使用导尿管（红色）
	2.9mm（F8）
	支
	2.5
	1000
	多科室

	60
	一次性使用导尿管（红色）
	3.5mm（F10）
	支
	2.5
	750
	多科室

	61
	一次性使用导尿管（红色）
	4.0mm（F12）
	支
	2.5
	0
	/

	62
	一次性使用导尿管（红色）
	4.7mm（F14）
	支
	2.5
	0
	/

	63
	一次性使用导尿管（红色）
	5.3mm（F16）
	支
	2.5
	250
	多科室

	64
	一次性使用导尿管（红色）
	6.0mm（F18）
	支
	2.5
	0
	/

	65
	一次性使用导尿管（红色）
	6.7mm（F20）
	支
	2.5
	0
	/

	66
	一次性使用导尿管（红色）
	7.3mm（F22）
	支
	2.5
	0
	/

	67
	一次性使用导尿管（红色）
	8.0mm（F24）
	支
	2.5
	0
	/

	68
	集尿袋
	100ml
	个
	0.85
	2125
	多科室

	69
	一次性使用肠道冲洗袋
	1000ml
	只
	1.59
	4770
	多科室

	70
	一次性使用连接管
	LJG-D
	支
	0.52
	12480
	多科室

	71
	一次性使用连接管
	LJG-X
	支
	0.52
	0
	/

	72
	呼吸道用吸引导管
	I型Fr12
	支
	0.77
	40040
	多科室

	73
	一次性使用胃管
	5.3mm（16#）
	支
	2.16
	2160
	多科室

	74
	一次性使用胃管
	4.0mm（12#）
	支
	2.16
	267.2
	多科室

	75
	一次性使用胃管
	2.7mm（8#）
	支
	2.16
	302.4
	多科室

	76
	一次性使用胃管
	2.0mm（6#）
	支
	2.16
	0
	/

	77
	一次性使用吸痰管
	A型2.67mm（F8）
	支
	1.2
	4800
	多科室

	78
	一次性使用吸痰管
	A型2.0mm(F6）
	支
	1.2
	360
	多科室

	79
	可控式吸痰管
	DRE4.0mm（12F）*470mm
	个
	3.03
	12120
	多科室

	80
	一次性使用吸引连接管
	I型180cm
	根
	4.81
	0
	/

	81
	胃肠营养管
	I 4.7mm（14FR）-D
	套
	116.15
	0
	/

	82
	胃肠营养管
	III      5.3mm（16FR）-A
	套
	116.15
	0
	/

	83
	胃肠营养管
	Ⅲ4.7mm(14FR)-A
	套
	116.15
	139380
	多科室

	84
	胃肠营养管
	II型mm（14FR）-C
	套
	116.15
	0
	/

	85
	一次性使用鼻胃肠管
	I普通型双腔4.2mm（12Fr）
	套
	116.15
	0
	/

	86
	一次性使用鼻胃肠管
	I普通型双腔5.3mm（16Fr）
	套
	116.15
	0
	/

	87
	一次性使用鼻胃肠管
	I普通型双腔6.0mm（18Fr）
	套
	116.15
	0
	/

	88
	一次性使用鼻胃肠管
	I普通型双腔6.7mm（20Fr）
	套
	116.15
	0
	/

	89
	一次性使用鼻胃肠管
	I普通型双腔7.3mm（22Fr)
	套
	116.15
	0
	/

	90
	一次性使用鼻胃肠管
	I普通型双腔8.0mm（24Fr)
	套
	116.15
	0
	/

	91
	一次性使用负压引流球
	100ml
	个
	11.21
	34751
	多科室

	92
	骨蜡
	3.0g
	盒
	260.33
	52066
	多科室

	93
	一次性使用麻醉呼吸过滤器
	MHG-J
	只
	9.21
	31286.37
	多科室

	94
	医用手术薄膜
	脑科(Ⅰ型)45cm*45cm
	片
	10.8
	14040
	手术室

	95
	医用手术薄膜
	脑科(Ⅱ型)45cm*45cm
	片
	10.8
	27000
	手术室

	96
	医用无菌保护套
	120*220cm
	个
	24.03
	0
	/

	97
	一次性使用无菌保护罩
	A型120cm*150cm
	片
	24.03
	27153.9
	手术室

	98
	引流袋
	2000ml 无止溢滤芯型
	个
	12.95
	1296
	多科室

	99
	引流袋
	2000ml 止溢滤芯型
	个
	12.95
	0
	/

	100
	引流袋
	3000ml 无止溢滤芯型
	个
	12.95
	0
	/

	101
	引流袋
	3000ml 止溢滤芯型
	个
	12.95
	0
	/

	102
	输氧面罩
	L型大号
	套
	3.89
	3112
	多科室

	103
	输氧面罩
	L型小号
	套
	3.89
	0
	/

	104
	输氧面罩
	L型中号
	套
	3.89
	0
	/

	105
	简易呼吸器
	成人型PVC型
	套
	152.19
	3652.56
	多科室

	106
	简易呼吸器
	小儿型PVC型
	套
	152.19
	0
	/

	107
	简易呼吸器
	PVC型  婴儿型
	套
	152.19
	0
	/

	108
	一次性使用引流管
	B型8.0mm（F24）
	支
	5.2
	1040
	多科室

	109
	一次性使用引流管
	B型8.7mm（F26）
	支
	5.2
	0
	/

	110
	负压吸引用收集装置
	2000ml
	只
	12.95
	20736
	多科室

	111
	一次性无菌导尿管
	双腔气囊标准型14Fr（5ml-10ml）
	支
	4.15
	0
	/

	112
	可控式吸痰管
	DRE-PE 2.67mm（8F）*470mm
	个
	2.9
	0
	/

	113
	一次性使用鼻咽通气道
	6.5mm
	支
	14.9
	894
	多科室

	114
	一次性使用鼻咽通气道
	7.0mm
	支
	14.9
	1043
	多科室

	115
	一次性切口牵开保护器
	A-60
	套
	68
	
	

	116
	一次性切口牵开保护器
	A-80
	套
	68
	
	

	117
	一次性切口牵开保护器
	A-120
	套
	68
	
	

	118
	一次性切口牵开保护器
	A-150
	套
	68
	
	

	119
	一次性切口牵开保护器
	A-180
	套
	68
	
	

	120
	一次性切口牵开保护器
	A-220
	套
	68
	
	

	121
	液体敷料
	20ml/瓶
	瓶
	25.3
	0
	骨科

	122
	液体敷料
	20ml
	瓶
	25.3
	0
	骨科

	123
	藻酸纤维敷料
	10cm*10cm
	片
	108.53
	0
	骨科

	124
	薄型泡沫敷料
	10cm*10cm
	片
	24.44
	0
	骨科

	125
	脂质水胶敷料
	5cm*5cm
	片
	9.32
	0
	骨科

	126
	藻酸盐伤口敷料
	10cm*10cm
	片
	12.68
	0
	骨科

	127
	水凝胶清创胶
	15g
	支
	31.82
	0
	骨科

	128
	医用粘贴敷料
	10cm*15cm
	片
	1.33
	0
	骨科

	129
	医用粘贴敷料
	10cm*20cm
	片
	1.47
	2940
	骨科

	130
	医用粘贴敷料
	10cm*25cm
	片
	1.64
	11480
	骨科

	131
	医用透明敷料
	10cm*12cm
	片
	3.41
	0
	骨科

	132
	一次性末梢采血器
	安全锁卡式Press型：14G-36G
	盒(50支)
	20.8
	
	


