亚低温治疗仪参数

1.主机具有双路输出功能，可同时连接一张水循环毯+一顶水循环帽，独立控制不同患者治疗温度。

2.控温方式：具备自动控温模式和手动控温模式，水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±0.5℃。

3.具有体温监测功能，配备专用体温探头，体温显示范围：25℃～43℃，精度≤±0.2℃。

4.具有多重安全保护功能，包括超温报警、缺水报警、水位不足保护、传感器故障报警等功能。

5.循环冰毯采用蜂窝状设计，柔软可折叠，耐压耐磨、抗老化、易于清洁消毒。

6.具备内置式大容量水箱，可连续运行≥8小时无需加水。

7.主机具有液晶显示屏，可实时显示水温、体温、设定温度及运行状态。

8.输入功率≤700W，运行噪音≤55dB（A）。

