脊柱内窥镜参数

  - 医疗器械注册证名称必须为“脊柱内窥镜”

  - 总长度：≤236mm  工作长度：≤175mm

  - 插入部分最大宽度：≤4mm

  - 视场角≥85°，视向角≥30°

  - 设计光学工作距15-20mm

  - 视场形状参数：圆形

  - 目镜能连接的光纤设配器包括：Storz/Olympus、Wolf、ACMI等

  - 进液防护等级≥IPX7

  - 质保三年，缴纳中标金额的5%为履约保证金

备注：需适配施乐辉主机使用。