下肢关节康复器（CPM）的参数设置

- 能实现髋关节、膝关节、踝关节的训练功能，膝关节屈曲角度：0°～120° ，髋关节屈曲：0°～70°，踝关节屈曲：0°～60°

- 运行速度可调节，以适应不同阶段的康复训练

- 支架、脚托可调节确保设备能适应不同体型的患者

- 具备痉挛保护功能（遇阻力自动反转）、紧急停止开关及手动控制器，保护患者安全

- 采用LCD或LED液晶屏显示角度、速度、运行时间等参数。