[bookmark: _GoBack]下肢关节康复器（CPM）的参数设置
1. 能实现髋关节、膝关节、踝关节的训练功能，膝关节屈曲角度：0°～120° ，髋关节屈曲：0°～70°，踝关节屈曲：0°～60°
2. 运行速度可调节，以适应不同阶段的康复训练
3. 支架、脚托可调节确保设备能适应不同体型的患者
4. 具备痉挛保护功能（遇阻力自动反转）、紧急停止开关及手动控制器，保护患者安全
5. 采用LCD或LED液晶屏显示角度、速度、运行时间等参数。
