附件1    手术器械招采分包明细及要求
	序号
	名称
	规格
	数量
	单价（元）
	合计
	是否需要试用

	包一：
	
	
	
	
	
	

	1
	夹钳（老虎钳）
	
	10
	270
	2700
	

	2
	大力剪
	
	2
	900
	1800
	

	3
	小力剪
	
	5
	900
	4500
	

	4
	骨膜剥离子
	宽的5个，窄的5个
	10
	450
	4500
	需试用

	5
	刮匙
	260mm,3mm,10度
	2
	450
	900
	需试用

	6
	神经拉钩
	90度角
	2
	1350
	2700
	需试用

	7
	骨科用双关节咬骨钳
	
	3
	450
	1350
	

	8
	骨刀
	ZK094R,170*7,滚花柄
	3
	900
	2700
	

	9
	乳突咬骨钳（鹰嘴）
	
	5
	900
	4500
	

	10
	椎板咬骨钳
	前端薄点的颈椎手术用的
	3
	2250
	6750
	需试用

	11
	椎板咬骨钳
	200*3/10*130°
	5
	2250
	11250
	需试用

	12
	椎板咬骨钳
	180*2/15*130
	6
	2250
	13500
	需试用

	13
	骨科用内六角
	2.5
	10
	225
	2250
	

	14
	髓核钳
	16cm,指圈式，直，头宽2
	10
	1800
	18000
	需试用

	15
	双关节棘突咬骨钳
	240*16
	1
	450
	450
	

	16
	神经拉钩
	135度角
	2
	1350
	2700
	需试用

	17
	神经剥离器
	240*5*ϕ1，带钩
	6
	270
	1620
	需试用

	合计
	
	
	
	
	82170
	

	包二：
	
	
	
	
	
	

	1
	器械桌
	110*55*95,两层之间高度51cm
	4
	900
	3600
	

	2
	万向固定器（手术床附件）
	
	6
	450
	2700
	需试用

	3
	铅衣
	
	2
	900
	1800
	

	4
	铅帽
	
	3
	585
	1755
	

	5
	显微持针器
	
	2
	135
	270
	需试用

	6
	乳突撑开器
	
	2
	900
	1800
	需试用

	7
	可弯曲电凝勾
	
	1
	3600
	3600
	需试用

	8
	双关节卵圆钳（有齿）
	胸科用
	4
	1800
	7200
	

	9
	肋骨撑开器
	小的
	1
	1350
	1350
	需试用

	10
	肺叶钳
	
	1
	2250
	2250
	需试用

	11
	鸭舌钳（腔镜用）
	
	2
	1800
	3600
	

	12
	尖平镊
	
	5
	180
	900
	

	13
	双关节卵圆钳（无齿）
	胸科用
	2
	1800
	3600
	

	14
	腹腔镜用大直角
	
	2
	2250
	4500
	

	15
	组织剪
	18cm
	50
	135
	6750
	

	16
	弯止血钳
	14cm
	50
	76.5
	3825
	

	17
	血管夹
	4cm
	2
	450
	900
	需试用

	18
	血管夹
	6cm
	2
	450
	900
	需试用

	19
	鼻腔吸引管
	220*2.5
	2
	180
	360
	需试用

	合计
	
	
	
	
	51660
	


手术器械的要求

每样器械要有说明书。

每种器械上要有厂家标识。

每种器械材质是316医用不锈钢制成。

需更换的器械种类不超过购买数量的10%。

同一种器械更换次数不超过3次。

所有器械2年内包换。

